## Slide 1: 经典控制理论复习大纲
信号与控制理论课群组
2013.12.22

## Slide 2: 第一章 绪论-1
了解自动控制系统的实例
了解自动控制系统的建立与发展过程,特别是具有标志性的成果,如
  控制论的三大基本原理:
    扰动(前馈)控制----指南车、小型发电机调压
    负反馈控制----离心调速器、
    最优控制----飞行器
  复合控制----不变性等价原理与高精度
  奈奎斯特频率法产生
  谐波线性化方法产生--在非线性系统中频率法
  PID参数的最佳调整法
  维纳的控制论出版(1948)
  Evans的根轨迹法(1950)
  钱学森工程控制论出版(1954)
  Protryagin极大值原理(1956)
  Bellman的动态规划(1957)
  Kalman现代控制理论的基础(1960)
  Zadeh模糊控制(1965)
  Karl J·Astrom提出最小二乘辩识(1967)
  H·H·Rosenbrock发表线性多变量理论 (1970)
  G·ZamesH∞鲁棒控制设计方法 (1979)
  Y·CHo和X·R·Cao等提出离散事件系统理论（1983）

## Slide 3: 第一章 绪论-2
自动控制系统的基本概念
  掌握由实际系统抽象出方框图并进行分析的方法，典型的有：(重点)
    水箱系统
    粮食烘干系统
    温度控制系统
    仓库大门开关系统
  理解概念:对象、过程、系统/控制、调节/信息、参考值、扰动、检测、执行、反馈
  识记控制系统的构成(重点)
  理解并识记开环控制和闭环控制的概念
  理解反馈的作用(重点)
  理解复合控制的构造
  理解并识记对控制系统的要求:稳、快、准、鲁棒(重点)
能说明经典控制理论的内容，并识记理解控制理论的四个重要概念：动态、建模、互联、不确定性

## Slide 4: 第二章 动态系统模型-1
模型、建模、分解、线性系统
  理解模型的含义
  识记建模两类方法：机理建模、系统辨识
  理解分解的目的
  理解线性系统叠加性--与非线性系统的本质区别(重点)
系统的时域模型
  会列写简单RLC和SMD系统的线性时不变系统模型
  理解动态的含义
  理解非线性系统的线性化实质与近似线性化条件
  对线性系统，理解利用卷积求响应的道理与求法(重点)

## Slide 5: 第二章 动态系统模型-2
频域模型、复频域模型与传递函数
  理解线性系统频域模型
  理解引入复频域模型的原因
  识记Laplace变换定义和一些常用信号的Laplace变换
  理解和识记Laplace相关性质，特别是微分定理、积分定理和终值定理(重点)
  理解传递函数的定义、形式与特性，并能将微分方程模型转化成传递函数(重点)
  会将传递函数化成零极点标准式和时间常数标准式，会求零极点和静态增益(重点)
  识记典型环节的传递函数：比例、微分、积分、惯性、振荡、滞后(延迟)
  会判断相关实际系统属于哪一个环节
  理解环节的负载效应和克服方式
  识记并理解典型环节对应的有源电路和无源电路(见实验教材)

## Slide 6: 第二章 动态系统模型-3
了解数学模型的实验测定基本方法：时域测定、频域测定
结构图及系统互联
  识记结构图三种互联基本形式(重点)
  能够对结构图等效变换
信号流图与Mason公式
  理解信号流图
  会画信号流图，并能找出其中包含的前向通路和回路(重点)
  会利用Mason公式或解线性方法程求传递函数(重点)
闭环系统的特性
  会求系统含给定、扰动与噪声三种形式输入情况下的输出
  理解控制的闭环系统中所起的作用(重点)
  识记灵敏度函数与余灵敏度函数定义
  理解灵敏度函数的大小表征的含义(重点)
  了解参数误差的灵敏度

## Slide 7: 第三章 线性系统的时域分析-1
理解时域分析具备的条件以及时域分析的性能
识记典型输入信号地时域形式，理解如何适当地选择这些输入信号进行测试
时域响应
  理解并识记线性微分方程解的构成
  稳定性理解系统响应的构成，理解运动模态
  理解暂态响应、稳态响应划分与零状态响应、零输入响应间的关系(重点)
  会用Laplace方法求解SISO连续线性系统的响应(重点)
稳定性
  理解稳定性概念与重要意义
  理解BIBO稳定，及其与特征根的关系(重点)
  理解CLTIS的零输入稳定与渐近稳定(重点)
  会用Routh判据判定稳定性，并会求满足稳定性的参数范围。 (重点)

## Slide 8: 第三章 线性系统的时域分析-2
性能指标----暂态和稳态
  理解对系统响应的要求：稳、快、准、鲁棒性
  识记暂态性能与稳态性能指标 ，理解其含义(重点)
一阶系统
  识记典型一阶系统的形式
  会计算一阶系统的冲激响应、阶跃响应、斜坡响应和抛物线响应，并识记基本特性，理解这些信号间以及响应间的关系。 (重点)
  了解一阶带滞后系统的时域辨识方法
二阶系统
  识记典型二阶线性系统的形式
  会计算二阶系统的冲激响应、阶跃响应、斜坡响应和抛物线响应，并识记基本特性，理解这些信号间以及响应间的关系。 (重点)
  系统的特征根所在位置对系统阶跃响应的影响(重点)
  理解二阶线性系统指标计算，并识记相关公式，并掌握参数的变化对这些参数的影响(重点)

## Slide 9: 第三章 线性系统的时域分析-3
  了解由要求调整时间最短求阻尼比的方法
  理解典型二阶线性系统加入零点后系统的变化(重点)
  会利用P、PD、PI和内环速度反馈改善二阶线性系统性能，并能进行分析(重点)
高阶线性系统及其降阶
  了解高阶线性系统分析方法
  了解高阶线性系统降阶方法
  理解高阶线性的主导极点的作用和选取方法(重点)
  理解偶极子的概念及实际作用
线性系统的稳态性能
  理解稳态误差的定义
  会计算稳态误差：给定稳态误差和扰动稳态误差(重点)
  识记系统型别的定义
  理解系统型别与稳态误差的关系(重点)

## Slide 10: 第三章 线性系统的时域分析-4
  减小或消除稳态误差的措施
    闭环控制优于开环控制
    增大控制器开环增益，但要注意稳定性(重点)
    控制器设置积分环节，但不能太多(重点)
    采用串联控制抑制内回路扰动
    采用复合控制
根轨迹法
  理解根轨迹定义与含义
  识记根轨迹方程，及幅值条件和相角条件
  理解画根轨迹方法与根轨迹性质(重点)
  会画180度根轨迹，并能计算临界稳定根轨迹增益(重点)
  了解0度根轨迹
  了解参数根轨迹方法
  了解根灵敏度
零、极点分布对系统性能的影响
  理解闭环零、极点分布对系统性能的影响(重点)
  会分析开环零、极点分布对根轨迹的影响与闭环系统性能 (难点)

## Slide 11: 第四章 线性系统的频域分析-1
什么是频率特性
  识记频率特性的定义，理解其内涵与物理意义(重点)
  理解应用频率特性分析系统性能的基本思路
  理解传递函数与频率特性的关系
  识记频率特性的图形化表示方法与基本知识(重点)
开环系统的频率特性与频率特性曲线
  理解并识记比例、微分、积分、一阶环节、二阶环节、时滞环节的频率特性
  能够绘制幅相频率特性曲线，并能计算一些特征点(重点)
闭环系统稳定性环路分析与频域性能指标
  理解环路分析稳定性的思想
  识记相对稳定性的相关概念----稳定裕度
  能计算稳定裕度，并能与频率特性图对应(重点)
  理解模裕度与增益裕度以及相角裕度的关系
  了解模裕度使用的场合

## Slide 12: 第四章 线性系统的时域分析-6
Nyquist稳定性判据与应用
  理解幅角原理
  按规定的Nyquist路径，会画完整的Nyquist曲线。(重点)
  掌握Nyquist稳定性判定方法，并会应用它计算满足稳定的参数取值范围(重点)
  了解基于Nyquist稳定性判据的Doyle稳定鲁棒性判据
Bode图及应用
  了解使用dB表达的好处
  理解并识记典型环节的Bode图，理解谐振并会计算(重点)
  会画线性连续系统Bode图(重点)
  理解系统控制精度与对数幅频特性曲线间关系(重点)
  理解Bode图与Nyquist图的对应关系，会用Bode图判定稳定性(重点)
  了解最小相位系统的幅频特性与相频特性的对应关系-- Bode幅相关系
  识记最小相位的概念，理解最小相位对系统有滞后作用
  了解用正弦信号相关分析法测试频率特性的方法

## Slide 13: 第四章 线性系统的时域分析-7
    对于最小相位系统，能够从Bode频率特性曲线到传递函数(重点)
    会使用Bode图查验稳定裕度
    了解通过稳定裕度判定稳定性
    理解高阶系统相角裕度的近似计算
  利用开环频率特性分析闭环系统性能
    理解低频、中频和高频段的特性(重点)
    识记开环频域指标，并会计算(重点)
    能够利用开环频率特性分析闭环系统性能(重点)
    理解开环频域指标与时域指标的关系，识记线性系统相关参数间的变化定性关系(重点)
    了解高阶线性系统相关参数间的公式
  闭环频域性能指标
    识记闭环频域性能指标(重点)
    理解开环频域指标与时域指标的关系，识记线性系统相关参数间的变化定性关系(重点)
    了解线性系统相关参数间的变化定量关系
  了解确定闭环频率特性的图解法-Nichols图
  理解开环中频段宽度、剪切频率与闭环谐振间的关系(重点)

## Slide 14: 第五章 线性控制系统的综合与校正-1
系统校正与综合的基本知识
  理解校正与综合的基本概念
  识记校正的几种方法
  结合灵敏度与余灵敏度分析理解总结校正的目标对控制的要求(重点)
  识记指标种类，理解其含义(重点)
  根据动态指标求解控制器方法：频域试探法、期望频率特性法；根轨迹法
环路整形--系统校正的频率法
  理解环路整形有含义和基本思想
  理解闭环性能指标的要求对系统响应的要求(重点)
      对控制器输出的要求
      对抑制负载扰动的要求
      对抑制高频噪声的要求
      对鲁棒性的要求
  能够由闭环性能指标的要求得到期望频率特性(重点)
  了解最小相位系统一些期望的频率特性

## Slide 15: 第5章 线性控制系统的综合与校正-2
基于频域的最小相位系统的串联校正----利用试探校正法
  识记串联校正的基本形式
  理解串联校正派生出的比例、超前PI、滞后PD、滞后-超前(PID)校正的涵义
  掌握采用试探法设计串联校正控制器，并能熟练计算，包括超前PI、滞后PD、滞后-超前(PID) (重点)
  理解各种串联校正控制器的特点
基于频域的最小相位系统的串联校正----利用期望特性综合法
  理解利用期望特性综合法进行串联校正的基本想法。
  领会采用期望特性综合法设计串联校正控制器的步骤。
  对期望特性是I型和II型的系统会应用解析法求解控制器，并能计算。

## Slide 16: 第六章 非线性系统初步
典型的非线性特性及其对系统的影响
  识记几种非线性环节及对应的物理现象
  理解非线性系统的特征(重点)
  理解几种本质非线性环节的输入输出特性(重点)
  会分析本质非线性节对系统的影响
谐波线性化方法及其应用
  理解谐波线性化的实质
  掌握描述函数的求取
  会使用描述函数法分析系统(重点)
相平面方法及其应用
  理解相平面方法的适用性
  会使用等顷线法画相平面图
  了解解析法和δ法绘制思想
  了解利用相平面图计算时间
  会使用相平面法的分析系统(重点)
本质非线性环节的串并联及系统变换
  理解非线性环节的串并联。
  了解非线性环节的串并联的描述函数计算
利用非线性特性进行控制系统设计
  理解改善非线性系统性能的措施
  初步会应用非线性特性提高控制系统性能

## Slide 17: 第七章 离散控制系统-1
离散控制系统概念与例子
  识记离散控制系统的概念与分类，并领会其含义。
  理解计算机(数字)控制系统中D/A、A/D、采样器、保持器、控制器的作用，并识记各环节输出信号类型。
采样与保持的过程与分析
  识记采样与保持公式，理解物理意义
  理解实际采样-保持与理想采样-保持在分析问题时的一致性(重点)
  理解能量相同的脉冲信号的近似等价性
  理解理想低通滤波器的不可实现性
  理解采样周期大小对系统性能的影响
  了解采样频率选取方法
  了解A/D采样与D/A保持的特性
Z变换理论
  理解Z变换是对采样函数的Laplace变换，识记并理解Z反变换
  识记常用Z变换
  灵活应用Z变换的性质
  会求Z变换与反变换(重点)

## Slide 18: 第七章 离散控制系统-2
离散控制系统数学模型与求解----差分方程与传递函数
  识记差分的定义及前后差分与后向差分的求法。
  理解利用差分方程表达系统(环节)，理解线性离散系统的叠加性。
  会利用迭代法和Z变换法求解差分方程，理解利用解析法求解差分方程的思路。 (重点)
  理解并会利用脉冲响应的求任意输入信号的响应。
  会灵活计算各种采样情况下的Z传递函数。
离散控制系统时域分析
  理解采样周期对离散系统的重要性。
  理解并识记s平面与z平面的映射关系(重点)
  掌握动态性能指标计算
  理解稳定的充要条件(重点)
  会利用基于双线性变换的Routh稳定性判据判定稳定性(重点)
  了解Jury判据和修正的Shur-Cohn判据。
  会计算稳态误差。

## Slide 19: 第七章 离散控制系统-3
离散控制系统频域分析
  理解离散控制系统频率特性的意义。
  会计算离散控制系统幅频特性和相频特性。
  理解离散控制系统频率特性的性质。
离散系统的数字校正
  理解设计实用数字控制器的约束。
  识记离散控制器的设计方法。
  了解控制器的六种离散化方法和它们的特点。
  了解考虑ZOH情况下的连续域 离散化设计
  识记并理解标准PID控制器(增量式和位置式)，并能灵活应用。 (重点)
  了解PID控制器的变种。
  理解最少拍系统的含义和设计原则。
  会根据要求设计最少拍系统控制器。 (重点)

## Slide 20: 考试题型
填空----侧重基本概念(10分----1.5分钟)
选择---侧重对基本原理的理解(30分----8.5分钟)
简单分析与计算绘图题---侧重于某点上的计算与绘图分析(30分---50分钟)
综合分析与计算----侧重于综合应用能力测试(30分----1小时)
注意:要求带计算器

## Slide 21: 样题举例----填空
传递函数 (s+1)/(s-2)的极点是________(2)
传递函数只取决于系统结构和______，与初始条件和输入无关。(参数)
自动控制系统校正方式有前馈校正、_________、并联校正、局部反馈校正等4种方式。（串联校正）
线性系统特征方程的所有根均位于左半平面的必要条件是：所有系数______号，且无缺项。(同)
描述函数通过________级数进行计算。(Fourier)
双积分环节的相角裕度为______。(0° )
自动控制系统主要由对象、检测单元、执行单元和________等四个基本部分构成。(控制单元)
________是处理不确定性的工具，采用反馈控制，要使系统达到稳定性、快速性、准确性、鲁棒性的要求。(反馈)
系统经串联滞后前校正后，其幅值交越频率会变____。(小)
极限环产生的原因是由于系统中非线性特性的作用，使得系统能够从非周期的能源中获取能量，从而维持_______运动形式。(周期)

## Slide 22: 样题举例----选择
在液位自动控制系统中，控制对象是( )。B
A．浮子 B．水箱
C．水 D．电动阀
某单位负反馈系统的开环传递函数为 ，在输入为单位阶跃信号下的稳态误差是( )。A
A．0 B． 6
C．12 D．∞
已知稳定的单位负反馈系统的开环传递函数 在右半复平面的极点数为2，若 沿Nyquist轨迹顺时针移动一周， 的Nyquist图逆时针包围临界点(-1,j0)的圈数为( )。 B
A．-2 B．2
C．0 D．1

## Slide 23: 样题举例----简单计算与绘图分析
设单位负反馈闭环系统的开环传递函数为
，请求出闭环系统临界稳定的K值和对应的闭环特征根。
已知单位负反馈系统开环传递函数为 ，绘制开环完整的Nyquist图，并依此判定系统的稳定性。
针对下图所示的框图，利用信号流图推导Y(s)的表达式。

## Slide 24: 样题举例----综合分析与计算
已知单位反馈系统的开环传递函数为 。解决以下问题：
  指出根轨迹增益、确定根轨迹的分支数、实轴上的根轨迹区段、渐近线、分离点及相应开环增益、与虚轴的交点及相应开环增益，并在已给出坐标系与零极点分布的图中，绘制根轨迹图。
  确定系统在稳定欠阻尼状态下的开环增益 的范围。
  若K=0.5，系统在单位斜坡信号作用下的稳态误差是多少？
已知如下图所示的控制系统，采样周期 T＝0.5s。
  求使系统稳定的放大系数K的取值范围。
  当K=1时，求该离散系统输入为单位阶跃信号时的响应，要求用幂级数表示。
校正类的综合分析与计算：给定指标,通过分析合适选择控制器形式，并计算控制器参数。例子如实验中的例子。

## Slide 25: 认真认真再认真 努力努力再努力 祝大家期考顺利过关！